РАБОТЫ

Выполненные техническим специалистом по текущему ремонту

дома ТСЖ «Щербакова 5А» в 2017г.

- перестилка кафельной плитки в коридорах 4,7,13 этажей- 185 шт.;

- демонтаж кафельных плиток и гипсокартона короба в туалете 1 этажа с последующим их монтажом- 6 шт. (подтек стыка трубы канализации);

- замена доводчиков на входных дверях, 2-х дверей тамбура, входной двери на лестничную площадку 4–го этажа;

- нарезка и замена бордюрных плиток на этажах- 64 шт.;

-замена люминесцентных ламп (56 шт.) и пускателей (18 шт.) в светильниках в коридорах дома;

-ремонт 2-х дверей в холле 1 этажа;

-ремонт металлических дверей выхода на крышу;

-изготовление и установка металлической двери и металлического ограждения на лестничной площадке 16-го этажа;

-ремонт двери на 13-м этаже, 2 раза;

-покраска бордюра во дворе;

-реконструкция светильников и установка новых светодиодных ламп в доме- 118 светильников;

-при подготовке к зиме- установлены 3 новые пружины и подгонка дверных коробок под уплотнители;

-окраска потолков над входами в подъезд, мусорокамеру и запасную лестницу, 13 м2;

-резка и замена сломанных фасадных плиток- 7шт;

-замена ламп на светодиодные в холле 1-го этажа;

-перенос почтовых ящиков и навеска зеркала в холле;

-установка гардины и навесной шторы в комнате консьержей;

-замена ламп на запасной лестнице- 35 шт.;

-подкраска стен в холле 1 этажа- 4 раза;

-установка дополнительного светильника на 2-м техническом этаже;

-замена сгоревших указателей выезда в паркинге- 4 шт.;

-замена сгоревших ламп в паркинге- 15 шт.